## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명: | 대학혁신지원사업 유아교육과 미래교육 환경구축공사
금 액 : | 일금 영원정 ( \ ) | [8 empty] | 공사기간:28일
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 |  | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 | * | 12.2%
|  | [소 계] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 | * | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 | * | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 | *
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 0 | 건강보험료 | *
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 | *
|  | 안 전 관 리 비 | 479055 | 재료비 + 직접노무비 | * | 2.93%
|  | 기 타 경 비 | 0 | ( 재료비 + 노무비 ) |  | * | 5.8%
[소 계]
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | ( 재료비 + 노무비 + 경비 ) |  |  | * | 6%
이 윤 |  |  | 0 | ( 노무비+경비+일반관리비 ) |  |  | * | 15%
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액의 10%
도 급 공 사 비 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0

## 총괄표
총줄수-> | 55 |  | [ 대학혁신지원사업 유아교육과 미래교육 환경구축공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 대학혁신지원사업 유아교육과 미래 교육환경
| 01 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1. 전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2. 전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 81 |  | [ 대학혁신지원사업 유아교육과 미래교육 환경구축공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전등설비공사
MM510191611 | 0101 | 3911150120188300 | 형광등 철거 |  | 개 | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용
MM510191703 | 0101 | 3911150120188399 | 칠판등 철거 |  | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용
MM968705103 | 0101 | 391115ZZ701Z0002 | 배관배선 철거 |  | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용
59753017003 | 0101 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 33 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017004 | 0101 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 6 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753767011 | 0101 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767041 | 0101 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767231 | 0101 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59750897011 | 0101 | 3913170910034920 | 레이스웨이-도색포함 | BODY, 70 x 40 | M | 59 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59750897071 | 0101 | 3913170910034926 | 레이스웨이-도색포함 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59750897101 | 0101 | 3913170910034929 | 레이스웨이-도색포함 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59750897181 | 0101 | 3913170910034937 | 레이스웨이-도색포함 | A형 HANGER, 70 x 40 | 개 | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59750897291 | 0101 | 3913170910034945 | 레이스웨이-도색포함 | JOINT BOX, 70 x 40 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM300040388 | 0101 | 3913171221650785 | PVC MOLD | 회색 3호 | M | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E1450667012 | 0101 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 435 |  | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927201 | 0101 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 145 |  | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59301517006 | 0101 | 3912998720170522 | 매입스위치 | 250V 1로6구 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM700087004 | 0101 | 3910160520210004 | LED 레이스웨이 직부등 | 40W | 개 | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM700086740 | 0101 | 3910160520200004 | LED T5 | 20W | 개 | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM700089001 | 0101 | 3910160520230001 | LED 다운라이트 | 6W/4인치-각도조절 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전열설비공사
61100338201 | 0102 | 3912110120178370 | 분전함 철거 |  | 면 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용
61100338202 | 0102 | 3912110120178371 | 냉난방 분전함 철거이설 |  | 면 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용
E1450287503 | 0102 | 2612162920683884 | 케이블 철거 반납 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟ | M | 32 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287522 | 0102 | 2612162920683903 | 케이블 철거 반납 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 32 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
63500197001 | 0102 | 4619150120192512 | 소방감지기 철거이설 |  | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017003 | 0102 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 99 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753767041 | 0102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 12 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753777102 | 0102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767231 | 0102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 12 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM300040388 | 0102 | 3913171221650785 | PVC MOLD | 회색 3호 | M | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E1450667013 | 0102 | 2612162922076730 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 170 |  | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927202 | 0102 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 85 |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59350317206 | 0102 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59350317251 | 0102 | 3912140620170860 | 통합 콘센트 | 통신1구, 250V 2구 | 개 | 9 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63500197005 | 0102 | 4619150120192516 | 재실감지기 | 학교지정용 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM300020704 | 0102 | 3912161420167119 | 누전차단기(32GRc) 철거교체 | 2P 30AF 20AT | EA | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A0100000000 | 0102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | 0
56900017016 | 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 0102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 0102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | #REF! | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 단위일위대가 (hidden)
일위대가가 안 나왔나요!
일위대가를 나오게 하는 방법
1. 자료사전에서 데이터를 입력할 때 일위대가 데이터를 입력합니다.
※ 견적 또는 산출내역서에서 Tab키 두번 누른 대제목으로 자료찾기 화면의 일부 모습입니다.
좌측 첫번째 박스 하단의 일위대가를 선택하면 데이터의 일부가 일위대가로 만들어져 있습니다.
2. 관공서에서는 단일 자재 등도 모두 일위대가로 만들어야 하는 경우가 있습니다.
※ 이런 경우엔 완성된 견적 내용을 한꺼번에 일위대가로 만드는 기능을 사용하시면 됩니다.
프로그램 화면 우측 상단 [사용설명서] 버튼을 눌러 도움말 서비스의 일위대가-일위_108번을 보세요!
※ 단일자재 전부를 일위대가로 만드는 과정이 동영상으로도 제작되어 있습니다.
동영상은 이지테크 프르그램 상단 도움말 > 교육용 동영상 > XML파일 만들기를 보세요
동영상 바로보기

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 대학혁신지원사업 유아교육과 미래 교육환경 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 205; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017004 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 수량: 18; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857171 | 3912130320174771 | 통신박스 | 400×400×200 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897011 | 3913170910034920 | 레이스웨이-도색포함 | BODY, 70 x 40 | 단위: M; 수량: 59; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897071 | 3913170910034926 | 레이스웨이-도색포함 | JOINER, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897101 | 3913170910034929 | 레이스웨이-도색포함 | END CAP, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897181 | 3913170910034937 | 레이스웨이-도색포함 | A형 HANGER, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 28; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897291 | 3913170910034945 | 레이스웨이-도색포함 | JOINT BOX, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300040388 | 3913171221650785 | PVC MOLD | 회색 3호 | 단위: M; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450667012 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | 단위: M; 수량: 435; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450667013 | 2612162922076730 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | 단위: M; 수량: 170; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927201 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | 단위: M; 수량: 145; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: M; 수량: 85; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287503 | 2612162920683884 | 케이블 철거 반납 | 0.6/1kv F-CV 1C×6㎟ | 단위: M; 수량: 32; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 케이블 철거 반납 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 32; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM362692755 | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | 단위: M; 수량: 71; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517006 | 3912998720170522 | 매입스위치 | 250V 1로6구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317251 | 3912140620170860 | 통합 콘센트 | 통신1구, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM510191611 | 3911150120188300 | 형광등 철거 |  | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM510191703 | 3911150120188399 | 칠판등 철거 |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM700086740 | 3910160520200004 | LED T5 | 20W | 단위: 개; 수량: 32; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM700089001 | 3910160520230001 | LED 다운라이트 | 6W/4인치-각도조절 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM700087004 | 3910160520210004 | LED 레이스웨이 직부등 | 40W | 단위: 개; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 58051750101 | 3912140620937640 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.5 1구 | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 58952007304 | 4322261020168517 | 허브 | 24PORT | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 63500197001 | 4619150120192512 | 소방감지기 철거이설 |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 63500197005 | 4619150120192516 | 재실감지기 | 학교지정용 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300040720 | 5216151220173744 | 소방 스피커 철거교체 | 천정형(10W) 원형 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300040726 | 5216151220173745 | 전자교탁 스피커 철거재사용 |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61100338201 | 3912110120178370 | 분전함 철거 |  | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61100338202 | 3912110120178371 | 냉난방 분전함 철거이설 |  | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300020704 | 3912161420167119 | 누전차단기(32GRc) 철거교체 | 2P 30AF 20AT | 단위: EA; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM968705102 | 391115ZZ701Z0001 | AP 철거 후 재사용 |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM968705103 | 391115ZZ701Z0002 | 배관배선 철거 |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM968705104 | 391115ZZ701Z0003 | 전자교탁 기존선로 재설치 |  | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM968705145 | 391115ZZ701Z0004 | 프로젝트 철거재사용 |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 55; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 1; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017113 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 단위: 인; 수량: 0.196; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017116 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 수량: 1; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017114 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 수량: 1; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017142 | L001010201000093 | 노 무 비 | H/W시험사 | 단위: 인; 수량: 0.22; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017143 | L001010201000094 | 노 무 비 | S/W시험사 | 단위: 인; 수량: 0.36; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.