## 겉표지 (hidden)
見 積 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 광주여자대학교 황룡관 반려동물보건학과 리모델링 전기공사
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2023년 7월 20일
대 한 민 국 주 식 회 사
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
대표이사 홍 길 동
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0

## 표지 (hidden)
見 積 書
대 한 민 국 주 식 회 사
| 제 출 처: | 貴下
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
| 제 출 일: | 2023년 7월 20일
대표이사 홍 길 동
아래와 같이 見積書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 광주여자대학교 황룡관 반려동물보건학과 리모델링 전기공사
| 공사금액: | 一金零원整(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
| 재 료 비 |  | 식 | 1 | 0 |  |  |  | 0
| 노 무 비 |  | 식 | 1 | 0 |  |  |  | 0
| 간 접 노 무 비 |  | 식 | 1 | 0 | (직접 노무비) * 12.2 % |  | 12.2 | 0
| ( 소 계 ) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 기 계 경 비 |  | 식 | 1 | 0 |  |  |  | 0
| 산 재 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (노무비) * 3.7 % |  | 3.7 | 0
| 고 용 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (노무비) * 1.01 % |  | 1.01 | 0
| 건 강 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (직접 노무비) * 3.545 % |  | 3.545 | 0
| 연 금 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (직접 노무비) * 4.5 % |  | 4.5 | 0
| 퇴 직 금 공 제 |  | 식 | 1 | 0 | (직접 노무비) * 2.3 % |  | 2.3 | 0
| 안 전 관 리 비 |  | 식 | 1 | 0 | (재료+직노+관급재/1.1) * 2.93 % |  | 2.93 | 0
| 기 타 경 비 |  | 식 | 1 | 0 | (재료+노무) * 5.8 % |  | 5.8 | 0
| 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 | 0 | (건강 보험료) * 12.81 % |  | 12.81 | 0
| ( 소 계 ) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 일 반 관 리 비 |  | 식 | 1 | 0 | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | 0
| 이 윤 |  | 식 | 1 | 0 | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | 0 | 0 | 100000
| ( 총 원 가 ) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 부 가 가 치 세 |  | 식 | 1 | 0 |  |  | 10 | 0
0
0
0
0
| ( 총 계 ) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사(전기) |  | 공사기간: 28일
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 12.2 %
( 소 계 )
|  | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 1200808 | (노무비) * 3.7 %
공 |  | 고 용 보 험 료 | 327788 | (노무비) * 1.01 %
| 경 | 퇴 직 금 공 제 |  | (직접 노무비) * 2.3 % (1억이상건설공사에 적용)
|  | 안 전 관 리 비 | 1169269 | (재료+직노) * 2.93 %
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.8 %
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.545 % (공사기간30일이상 적용)
사 |  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 % (공사기간30일이상 적용)
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 12.81 % (공사기간30일이상 적용)
비
비
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
( 총 계 ) |  |  |  | *관급자재없음

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사(전기) ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사]
| 001 |  | 1. 반려동물훈련장 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 002 |  | 2. 반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사
| 00201 |  | 2-1. 전등설비 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00202 |  | 2-2. 전열설비 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00203 |  | 2-3. 냉난방설비 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00204 |  | 2-4. 기타설비 공사 (1) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00205 |  | 2-5. 기타설비 공사 (2) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00206 |  | 2-6. 철거설비 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 002 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 211 | 2.0 | [ 대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사(전기) ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.반려동물훈련장 전기공사
59753178001 | 001 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | m | 47 | [15 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 001 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753767041 | 001 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2
59753767231 | 001 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 2
MM562876809 | 001 | 3912130320175795 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 280*380*130 | 개 | 1
MM562876811 | 001 | 3912130320175797 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 380*560*180 | 개 | 1
E1450927203 | 001 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 51 | [16 empty] | 0
E1450287523 | 001 | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 48 | [16 empty] | 0
59350317122 | 001 | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | [13 empty] | 노임계
59400217009 | 001 | 3912141020171093 | 단자대 | TB 3P 20A | 개 | 1
56959000001 | 001 | E56959000001 | 되메우기(기계90:인력10) | 보통토사 | 개 | 10 | [9 empty] | 제 1호
56959000002 | 001 | E56959000002 | 터파기(기계90:인력10) | 보통토사 | 개 | 10 | [9 empty] | 제 2호
A0100000000 | 001 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 001 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
56900017076 | 001 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
56900017031 | 001 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.22 | [18 empty] | 0
56900017041 | 001 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 001 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-1.전등설비 공사
59753017003 | 00201 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 89 | [16 empty] | 0
59753017004 | 00201 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 8 | [16 empty] | 0
59753767011 | 00201 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 18
59753777102 | 00201 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2
59753777111 | 00201 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
59753767201 | 00201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 18
59750897011 | 00201 | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 44
59750897041 | 00201 | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | m | 44
59750897071 | 00201 | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 14
59750897101 | 00201 | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 12
59750897181 | 00201 | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 개 | 28
53060707007 | 00201 | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 개 | 28
53060467141 | 00201 | 3116161820135242 | 전산볼트 | 탄소강, M10x1000mm | 개 | 28
MM481669624 | 00201 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 459 | [16 empty] | 0
59301517203 | 00201 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 3
59301517204 | 00201 | 3912998720172259 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로4구 | 개 | 1
MM969319240 | 00201 | 391115ZZ701Z0001 | LED T5 1200 | 고효율,20W,부속재포함 | 개 | 62 | [13 empty] | 노임계
MM969319241 | 00201 | 391115ZZ701Z0002 | LED T5 300 | 고효율,6W,부속재포함 | 개 | 4
MM969319242 | 00201 | 391115ZZ701Z0003 | LED T5 600 | 고효율,10W,부속재포함 | 개 | 2
MM969319243 | 00201 | 391115ZZ701Z0004 | LED T5 900 | 고효율,15W,부속재포함 | 개 | 4
MM969319244 | 00201 | 391115ZZ701Z0005 | LED 다운라이트 3인치 | 고효율,5W | 개 | 10
MM969319245 | 00201 | 391115ZZ701Z0006 | LED 라인조명 | 고효율,40W | 개 | 24
A0100000000 | 00201 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00201 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 27 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00201 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-2.전열설비 공사
59753017003 | 00202 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 196 | [16 empty] | 0
59753767041 | 00202 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 6
MM300040259 | 00202 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 24
59753767231 | 00202 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 6
59350067031 | 00202 | 3912131020170565 | 시스템 박스 | Con 매입용 커버+내부콘센트 2ea | 개 | 6
MM300040264 | 00202 | 3912131020171570 | 시스템 박스 | ROUND type | 조 | 14 | [13 empty] | 노임계
E1450667003 | 00202 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 596 | [16 empty] | 0
59350317206 | 00202 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 20
MM969320576 | 00202 | 391115ZZ701Z0010 | 맹커버 |  | 개 | 4
MM969312652 | 00202 | 391115ZZ701Z0022 | 통합수구 | (전열2구,통신1구) | 개 | 12
A0100000000 | 00202 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00202 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 27 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00202 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-3.냉난방설비 공사
59753017006 | 00203 | 3913170620174413 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | m | 105 | [16 empty] | 0
E1450927203 | 00203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 105 | [16 empty] | 0
E1450287563 | 00203 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 100 | [16 empty] | 0
MM300020905 | 00203 | 3912161420167132 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 30AT | EA | 1
MM300020906 | 00203 | 3912161420167133 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA | 4
A0100000000 | 00203 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00203 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 8 | [13 empty] | 노임계 |  |  |  |  | 0
56900017076 | 00203 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 3 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00203 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-4.기타설비 공사 (1)
59753017003 | 00204 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 51 | [16 empty] | 0
59753767011 | 00204 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6
59753767201 | 00204 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6
MM481669623 | 00204 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 33 | [16 empty] | 0
E1450667003 | 00204 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 103 | [13 empty] | 노임계 |  |  | 0
59650397011 | 00204 | 5216151220172710 | 스 피 커 | 스피커(P.V.C), 천정용(3W) | 개 | 4
MM969321830 | 00204 | 391115ZZ701Z0018 | 재실감지기 | 디지털형 | 개 | 2
A0100000000 | 00204 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00204 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 | [18 empty] | 0
56900017114 | 00204 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00204 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-5.기타설비 공사 (2)
59753017003 | 00205 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 29 | [16 empty] | 0
59753017004 | 00205 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 33 | [16 empty] | 0
61452167502 | 00205 | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | m | 138 | [16 empty] | 0
58051750101 | 00205 | 3912140620937640 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.5 1구 | 개 | 12
56959000003 | 00205 | E56959000003 | 통신허브함 | 허브8PORT, 전열2구 | 식 | 2 | [9 empty] | 제 3호
A0100000000 | 00205 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00205 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
56900017113 | 00205 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 0.268 | [18 empty] | 0
56900017116 | 00205 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00205 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.반려동물보건학과 강의실, 동물보건 실습실 전기공사::2-6.철거설비 공사
59301517004 | 00206 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 2 | [9 empty] | 철거자재
MM300020705 | 00206 | 3912161420167120 | 누전차단기(32GRc) | 철거 | EA | 6 | [9 empty] | 철거자재
MM300021005 | 00206 | 3912161420167144 | 누전차단기(53Fb) | 철거 | EA | 1 | [9 empty] | 철거자재
MM969321749 | 00206 | 391115ZZ701Z0007 | LED 칠판등 철거 | 철거 | 개 | 1 | [9 empty] | 철거자재
MM969321752 | 00206 | 391115ZZ701Z0008 | LED 평판등 철거(반납) | 철거(반납) | 개 | 24 | [9 empty] | 철거자재
MM969321753 | 00206 | 391115ZZ701Z0009 | 녹화설비 철거 | 철거 | 개 | 1
MM969321756 | 00206 | 391115ZZ701Z0011 | 벽부스피커 철거(재설치) | 철거(재설치) | 개 | 4
MM969321757 | 00206 | 391115ZZ701Z0012 | 벽부콘센트 철거 | 철거 | 개 | 41 | [9 empty] | 철거자재
MM969321758 | 00206 | 391115ZZ701Z0013 | 빔프로젝터 철거(재설치) | 철거(재설치) | 개 | 2
MM969321838 | 00206 | 391115ZZ701Z0014 | 소방감지기 철거(재설치) | 철거(재설치) | 개 | 4 | [9 empty] | 철거재사용
MM969321761 | 00206 | 391115ZZ701Z0015 | 스피커 철거 | 철거 | 개 | 4
MM969321762 | 00206 | 391115ZZ701Z0016 | 시스템박스 A 교체 | 커버+내부유닛교체 | 개 | 6 | [9 empty] | 철거자재
MM969321763 | 00206 | 391115ZZ701Z0017 | 시스템박스 B 교체 | 커버+내부유닛교체 | 개 | 16 | [9 empty] | 철거자재
MM969321764 | 00206 | 391115ZZ701Z0019 | 재실감지기 철거 | 철거 | 개 | 2 | [9 empty] | 철거자재
MM969321765 | 00206 | 391115ZZ701Z0020 | 전동스크린 철거(재설치) | 철거(재설치) | 개 | 2
MM969321766 | 00206 | 391115ZZ701Z0021 | 전자교탁 | 철거(재설치) | 개 | 2
MM969814570 | 00206 | 391115ZZ701Z0023 | 피난구유도등 벽부소형 | 철거 재설치 | 개 | 2 | [9 empty] | 철거재사용
56900017016 | 00206 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 12 | [18 empty] | 0
56900017114 | 00206 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 3 | [18 empty] | 0
56900017111 | 00206 | L001010501000111 | 노 무 비 | 통신관련기사 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
56900017041 | 00206 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 9 | [18 empty] | 0
56900017142 | 00206 | L001010201000093 | 노 무 비 | H/W시험사 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
56900017143 | 00206 | L001010201000094 | 노 무 비 | S/W시험사 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 00206 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 107 | [ 광주여자대학교 황룡관 반려동물보건학과 리모 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174413 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912131020170565 | 시스템 박스 | Con 매입용 커버+내부콘센트 2ea | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912131020171570 | 시스템 박스 | ROUND type | 단위: 조; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130320175795 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 280*380*130 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130320175797 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 380*560*180 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116161820135242 | 전산볼트 | 탄소강, M10x1000mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912998720172259 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로4구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620170831 | 콘센트 | 노출형, 250V 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620937640 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.5 1구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 4322261020168514 | 허브 | 100Mbps, 8PORT | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 5216151220172710 | 스 피 커 | 스피커(P.V.C), 천정용(3W) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912110420179126 | 외함(DOOR SUS) | 450(W)x400(H)x100(D) | 단위: SET; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161420167120 | 누전차단기(32GRc) | 철거 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161420167132 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 30AT | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161420167133 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161420167144 | 누전차단기(53Fb) | 철거 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912141020171093 | 단자대 | TB 3P 20A | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | LED T5 1200 | 고효율,20W,부속재포함 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | LED T5 300 | 고효율,6W,부속재포함 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | LED T5 600 | 고효율,10W,부속재포함 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | LED T5 900 | 고효율,15W,부속재포함 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | LED 다운라이트 3인치 | 고효율,5W | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | LED 라인조명 | 고효율,40W | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | LED 칠판등 철거 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0008 | LED 평판등 철거(반납) | 철거(반납) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0009 | 녹화설비 철거 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0010 | 맹커버 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0011 | 벽부스피커 철거(재설치) | 철거(재설치) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0012 | 벽부콘센트 철거 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0013 | 빔프로젝터 철거(재설치) | 철거(재설치) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0014 | 소방감지기 철거(재설치) | 철거(재설치) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0015 | 스피커 철거 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0016 | 시스템박스 A 교체 | 커버+내부유닛교체 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0017 | 시스템박스 B 교체 | 커버+내부유닛교체 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0018 | 재실감지기 | 디지털형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0019 | 재실감지기 철거 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0020 | 전동스크린 철거(재설치) | 철거(재설치) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0021 | 전자교탁 | 철거(재설치) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0022 | 통합수구 | (전열2구,통신1구) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0023 | 피난구유도등 벽부소형 | 철거 재설치 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥) | ㎥ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산665
|  | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥) | ㎥ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산665
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010501000111 | 노 무 비 | 통신관련기사 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010201000093 | 노 무 비 | H/W시험사 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010201000094 | 노 무 비 | S/W시험사 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | #REF! | 1 | #REF! | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 반려동물훈련장 전기공사 | 100 | 0
2-1. 전등설비 공사 | 100 | 0
2-2. 전열설비 공사 | 100 | 0
2-3. 냉난방설비 공사 | 100 | 0
2-4. 기타설비 공사 (1) | 100 | 0
2-5. 기타설비 공사 (2) | 100 | 0
2-6. 철거설비 공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다.
수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오.
2. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
3. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.